INFORME DE MEDIDAS ACUSTICAS¡Error! Marcador no definido.

REG.SAL.Nº

# GRUPO DE INSPECCION

Agentes:					Fecha __/__/____.

Hora inicio medidas: __'__, hora finalización medidas: __'__

Lugar.............:

Productor de ruido:

Motivo............:

Requeriente.......:

Localidad: Benidorm (Alicante).

Legislación aplicada:

1.-Ley de la Generalitat Valenciana 3/1989, de 2 de mayo de Actividades Calificadas.

2.-Decreto 54/1990, de 26 de Marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Nomenclátor de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

3.-Ordenanza Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benidorm de fecha 03/02/95.

INFORME: Las mediciones que contiene el presente informe se han realizado en el día y hora indicados, el nivel sonoro se determina conforme a la escala de ponderación normalizada A, norma UNE 21.314/75, realizados a instancia del requeriente.

Las medidas se ha realizado siguiendo las pautas del Art. 204 del Título III, apartados c1, c2, c3, c4, e1, e2, f1, f2, f3 y f4, de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente.

MATERIAL UTILIZADO EN LAS MEDICIONES:

- Sonómetro homologado MARCA, MODELO número de serie ..., con micrófono modelo ... número de serie ...

Certificación de última verificación periódica anual extendido por (INDICAR)

- Calibrador sonoro MARCA, MODELO, número de serie ... a 94dN SPL-1000 Hz.

- Otros medios indicar.

RUIDO DE FONDO: En las mediciones realizadas se ha tenido en cuenta que el ruido de fondo (ambiental) ha sido superado en más de 5 dB (A) por el ruido del foco emisor.

Resultado de medición de ruido de fondo (Ambiental):_______dB(A) antes de las mediciones y de ____ dB(A) al finalizarlas.

LIMITES PERMITIDOS DE TRANSMISION DE RUIDOS AL EXTERIOR:

Actividades comerciales:- Día 65 dB (A), Noche 55 dB (A).

Límite de medidas de referencia en el presente.

LIMITES PERMITIDOS DE RECEPCION SONORA EN EL INTERIOR DE LOCALES:

Residencia.- Piezas habitables:- Día 35 dB(A), noche 30 dB(A).

Residencia.- Pasillos, aseos..:- Día 40 dB(A), noche 35 dB(A).

Residencia.- Accesos comunes..:- Día 50 dB(A), noche 40 dB(A).

RANGO DE MEDICIÓN UTILIZADO: Indicar franja de sonómetro.

TIEMPO DE RESPUESTA UTILIZADO:

RESULTADOS DE MEDICIONES:

MEDICION 1.-

MEDICION 2.-

MEDICION 3.-

Conclusiones: De las mediciones obtenidas se desprende que ...

PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS:

Y para que conste, una vez dado por finalizado el presente, es firmado por los Agentes informantes, en el día y hora indicado como fin de toma de medidas.